肌电图的正常值

严格地说，每个实验室应有自己的正常值。目前尚未建立有自己的正常值的单位，可参考表1—3中所列的正常值，但应力求检查方法一致。

B.3.1 肌电图正常值

B.3.1.1 插入活动:针极插入后放电持续不超过2s。

B.3.1.2安静时一般不出现自发电位(纤颤波、正锐波)。(约4.3—10%的正常肌肉可于一个部位出现自发电位。)

B.3.1.3  运动单位平均时限:20个运动单位的平均时限的正常值见表B1。

表B.1  20个运动单位平均时限正常值   ms

| 年龄 | 肱二头肌 ［2］ ［1］ | 肱三头肌 ［1］ | 指总伸肌 ［1］ | 拇短展肌 ［2］［1］ | 第一骨间肌 ［2］［1］ | 小指展肌 ［2］［1］ | 胫骨前肌 ［2］［1］ | 腓肠肌 ［1］ | 趾短伸肌 ［1］ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 11.1 9.8 | 11.4 | 9.0 | 9.4 9.2 | 9.3 9.8 | 10.0 9.2 | 12.2 12.1 | 9.2 | 9.2 |
| 20 | 11.2 10.0 | 11.6 | 9.2 | 9.4 9.2 | 9.3 10.0 | 10.1 9.2 | 12.3 12.3 | 9.4 | 9.4 |
| 25 | 11.3 10.3 | 11.9 | 9.5 | 9.6 9.5 | 9.5 10.3 | 10.2 9.2 | 12.5 12.7 | 9.7 | 9.7 |
| 30 | 11.4 10.6 | 12.0 | 9.8 | 9.7 9.8 | 9.8 10.6 | 10.4 9.3 | 12.7 13.1 | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 11.5 10.9 | 12.1 | 10.0 | 9.9 10.0 | 9.8 10.9 | 10.5 9.3 | 13.0 13.4 | 10.2 | 10.2 |

注:表中各栏正常值分别来自[1]Ludin HP(汤晓芙等译):实用肌电图学，天津科学技术出版社，1984年;[2]汤晓芙等：10名正常人的肌电图所见。中华医学杂志1984，64(2):91

B.3.1.4  多相电位百分数:运动单位的位相在5相或5相以上者为多相电位。一般肌肉的多相电位不超过20%，三角肌不超过25%，胫骨前肌不超过35%。

B.3.1.5  大力收缩时呈干扰相。

B.3.1.6	影响运动单位电压的因素较多，可根据各实验室的正常值进行判断。

B.3.2   运动神经传导速度正常值见表B2

B.3.3	感觉神经传导速度正常值见表B3

B.4 	神经源性损害的判断标准

B.4.1	肌电图

B.4.1.1	在一块肌肉3个部位出现自发电位(纤颤波、正锐波)。

B.4.1.2  小力收缩时20个运动单位平均时限较相应年龄组正常值延长20%以上。

B.4.1.3  小力收缩时多相电位百分数增多，一般肌肉20个运动单位中超过20%，三角肌超过25%，胫骨前肌超过35%。

B.4.1.4  大力收缩时呈混合相或单纯相。

以上4项中必须具备头2项之一，参考其它两项，方可定为神经源性损害。

B.4.2   神经传导速度

具备下列之一者，可定为神经源性损害:

B.4.2.1	感觉神经传导速度减慢(超过正常平均值-2个标准差)。

B.4.2.2 	运动神经传导速度减慢(超过正常平均值-2个标准差)或远端运动潜伏期延长(超过正常平均值+2个标准差)。

B.4.2.3	感觉电位波幅下降(超过正常平均值-2个标准差)。

B.4.2.4  诱发运动电位波幅明显下降(低于lmV)或波形明显复杂者(超过4相者)

表B.2  运动神经传导速度30℃以上

| 神经 | 年龄 | 神经数 | 刺激电极 |  | 记录电极 | 运动神经传导速度（ms） |  | 远端潜伏期（ms） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 远端 | 近端 |  | 均值±标准差 | 范围 | 均值±标准差 | 范围 |
| 正中神经 | 20～55 | 50 | 腕部（表面） | 肘部（表面） | 拇指展肌（针极） | 61.7±1.1 | 52.0~73.3 | 3.5±1.1 | 2.8~4.4 |
|  | 17～61 | 46 | 腕部（表面） | 肘部（表面） | 拇指展肌（表面） | 60.28 ± 5.27 |  | 3.63 ± 0.56 |  |
| 尺神经 | 20～55 | 50 | 腕部（表面） | 鹰嘴窝（表面） | 小指展肌（针极） | 59.8 ± 1.1 | 50.0~71.2 | 2.4 ± 1.2 | 1.8~ 3.1 |
|  | 17～61 | 47 | 腕部（表面） | 鹰嘴窝（表面） | 小指展肌（表面） | 61.18±5.89 |  | 3.07±0.61 |  |
|  | 30～64 | 60 | 腕部（表面） | 鹰嘴窝（表面） | 小指展肌（表面） | 67.0 ± 10.99 |  | 2.9 ± 0.54 |  |
| 腓总神经 | 20～55 | 50 | 踝部（表面） | 腘窝外（表面） | 趾短伸肌（表面） | 56.2 ± 1.2 | 37.5~83.9 | 3.8 ± 1.2 | 2.8~ 5.0 |
|  | 17～61 | 50 | 踝部（表面） | 腘窝外（表面） | 趾短伸肌（表面） | 55.68 ± 5.32 |  | 4.53 ± 0.70 |  |
|  | 30～64 | 60 | 踝部（表面） | 腘窝外（表面） | 趾短伸肌（表面） | 51.4 ± 5.62 |  | 3.3 ± 1.03 |  |
| 胫神经 | 17～61 | 45 | 踝部（表面） | 腘窝（表面） | 小趾展肌（表面） | 49.24 ± 6.64 |  | 4.82 ± 0.95 |  |
| 胫后神经 | 20～55 | 32 | 踝部（针极） |  | 踇展肌（针极） |  |  | 4.2 ± 1.2 | 3.1~5.6 |

注：资料来源——[1]卫生研究1984，13（4）：1 [2] 中华医学杂志1977，57（6）；374 [3]中华神经精神科杂志1982，15（2）：78表中数值来源[1]为几何均数外，余均为算术均数。

B.3    感觉神经传导速度

|  |  |  |  | 记录电极 |  | 感觉神经传导速度（ms） |  | 近端感觉单位 |  |  |  | 皮温 | 资料 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 远端 | 近端 | 均值±标准差 | 范围 | 潜伏期(ms) (自波形起始处) |  | 波幅(μV) (峰至峰) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 均值±标准差 | 范围 | 均值± 标准差 | 范围 |  |  |
| 正中神经 | 20～55 | 50 | 神经 | 年龄 | 神经数 | 刺激电极 | 54.4 ~ 78.8 | 2.0±1.1 | 1.7 ~2.5 | 12.1±1.5 | >5.3 | 30℃以上 | [1] |
|  | 30～64 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 16.6±9.33 |  | 30℃以上 | [2] |
| 尺神经 | 20～55 | 50 |  |  |  |  | 50.3~87.7 | 2.0±1.1 | 1.8~2.2 | 12.7±1.5 | >5.6 | 30℃以上 | [1] |
| 腓肠神经 | 20～55 | 50 | 外踝 （表面） |  | 小腿后侧踝上14cm(表面) | 58.9±1.1 | 48.3~71.8 | 2.3±1.1 | 1.95~2.90 | 6.4±2.0 | >1.6 | 30℃以上 | [1] |
| 胫后神经 | 20～55 | 32 | 踇指 （环形） | 内踝 （针极） |  | 42.5±1.3 | 26.2~68.8 |  |  | 2.4±2.1 | >0.6 | 30℃以上 | [1] |
|  | 30～64 | 60 | 踇指 （环形） | 内踝（针极皮下） |  | 46.6 |  |  |  | 4.1 |  | 30℃以上 | [2] |

注：资料来源——[1]卫生研究1984，13（4）：1 [2] 中华医学杂志1977，57（6）；374 [3]中华神经精神科杂志1982，15（2）：78表中数值来源[1]为几何均数外，余均为算术均数。